## Slide 1: MODELACION NUMERICA DEL FLUJO EN EL INYECTOR DE UNA TURBINA HIDRÁULICA DE FLUJO TRANSVERSAL
Ariel R. Marchegiani * Norberto M. Nigro** Mario A. Storti**
*Laboratorio de Máquinas Hidráulicas (La.M.Hi.)
Depto de Mecánica Aplicada -Facultad de Ingeniería
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL COMAHUE
e-mail: marchegi@uncoma.edu.ar
** Centro Internacional de Métodos Computacionales en Ingeniería (CIMEC-INTEC)
Universidad Nacional del Litoral - CONICET
e-mail: nnigro@intec.unl.edu.ar
Centro Internacional de Métodos Computacionales en Ingeniería

## Slide 2: CARACTERISTICAS GENERALES DE UNA TURBINA MICHELL-BANKI
Turbina de flujo transversal ubicada entre las de acción y aquellas de reacción, de doble efecto (70%-30%)
Diseño sencillo y fácil construcción
Aplicada en aprovechamientos hidroeléctricos de pequeña escala.
Actualmente se la está aplicando en aprovechamientos de gran escala, de hasta 6 MW.
Nro especifico entre 18 y 60 según el caudal y 51 y 175 én potencia
Amplio rango de velocidad de giro
Diámetro de la turbina es independiente del caudal
Aceptable rendimiento del orden del 70 %
Regulación de caudal y potencia mediante un álabe ajustable en el inyector.

## Slide 3: ELEMENTOS DE UNA INSTALACION DE UNA TURBINA MICHELL-BANKI
Figura 1
Objetivo:
Mejorar el rendimiento a
través de un diseño asistido por CFD

## Slide 4: ANALISIS DE UNA TURBINA DE FLUJO TRANSVERSAL MEDIANTE TEORIA DE TURBINA DE ACCION
Ecuación de Euler para turbomáquinas
Cupla en el eje = Altura rotórica
Altura
rotórica
Salto de Energía
Cinética
Salto de presión por
fuerza centrífuga
Salto de presión por
variación de velocidad
Altura rotórica = Energía cinética + Energía presión

## Slide 5: TURBINA DE FLUJO TRANSVERSAL COMO TURBINA DE ACCION
Grado de reacción
Turbina de acción
Gr = 0
p1=p2=p=cte

## Slide 6: DISEÑO HIDRAULICO
Coeficiente de
Velocidad del inyector
C4
C3
U4




U3


W3
C1


W4


C2
W2
U2


W1




U1

## Slide 7: DISEÑO HIDRAULICO

## Slide 8: INYECTOR SIN REGULADOR
Máquinas de baja potencia
a carga casi constante
e : espesor álabe
Za : nro de álabes en la admisión
z : nro de álabes en el rotor
D : diámetro del rotor
La : arco de la admisión
: ángulo de la admisión

## Slide 9
Teoría de
Flujo potencial
Ley de torbellino
potencial
Integrando

## Slide 10: DIFERENTES TIPOS DE INYECTORES CON REGULADOR

## Slide 11: INYECTOR PROPUESTO POR LA O.L.A.D.E

## Slide 12: INYECTOR PROPUESTO POR LA U.N.L.P
Apertura [%]
CAUDAL [l/s]
ARCHIVO
100
50
Iny-100%.dxf
80
40
Iny-80%.dxf
60
32
Iny-60%.dxf
20
13
Iny-20%.dxf

## Slide 13: ENSAYO DE LABORATORIO EN U.N.L.P

## Slide 14: DETALLES EXPERIMENTALES Toma de muestras

## Slide 15: MEDICIONES EXPERIMENTALES DISTRIBUCION DE PRESIONES. Regulador al 100%

## Slide 16: ANÁLISIS DE SIMILARIDAD EN TURBOMÁQUINAS
Diámetro del rodete (D)
Ancho del rodete (B)
Número de revoluciones (n)
Potencia generada (P)
PARAMETROS
NUMERO ESPECIFICO Y CAUDAL ADIMENSIONAL

## Slide 17: ANÁLISIS DE SIMILARIDAD
TURBINA EXPERIMENTAL
Q=0.02182 m3/s
H=10.09 m.
TURBINA SIMULACION
Q=0.05 m3/s
ESCALA LONGITUD